1、绝对误差的概念

2、什么是应变效应？

3、什么是热电效应、霍尔效应？

4、什么是内光电效应？

5、PTC指什么？

6、热电偶通常用电桥进行补偿，其作用是什么？

7、压电效应消失的温度转换点概念

8、热电阻测量转换电路采用三线制的目的。

9、石英晶体受压时，电荷是如何产生的？

10、电阻应变片的概念

11、超声波是指频率范围

12、使用红外传感器测量内容

13、光电导效应的概念

14、传感器按工作原理分类有哪些？

15、什么是满度相对误差？

16、半导体应变片有何优缺点？

17、压电材料的主要特性指标及其内容。

18、光电效应的概念，基于内光电效应的光电器件有哪些？

19、热电效应的概念。

20、电阻应变式传感器的组成，可以用来测量哪些参数？用它可以制成哪些传感器？

21、熟悉传感器的组成框图。

22、熟悉不同精度的仪表选用方法。